



	玉发改许可〔2023〕99号


玉林市发展和改革委员会关于220千伏同心变电站扩建工程重新核准的批复

广西电网有限责任公司玉林供电局：

   报来《玉林供电局关于重新核准220 千伏同心变电站扩建工程的请示》（玉供电规划〔2023〕52号）及相关材料收悉。经研究，现将该项目重新核准批复如下：
一、于2020年3月25日我委以玉发改许可〔2020〕12 号核准批复了220 千伏同心变电站扩建工程项目，该项目批复后未能在2年有效期内开工建设，项目批复失效，现根据你局来文请示，要求重新核准该项目，为满足玉林市陆川县南部负荷的发展，提高供电可靠性，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》、《企业投资项目核准和备案管理办法》，原则同意报来的220 千伏同心变电站扩建工程项目按照项目基本建设程序开展工作。

二、项目代码：2020-450900-44-02-007119。
三、项目建设单位：广西电网有限责任公司玉林供电局。
四、项目建设地点：玉林市陆川县。
五、项目建设规模及主要内容：

（一）变电站工程
主变压器：终期3×180MVA，前期1×180MVA，本期1×180MVA；
    220 千伏出线：终期6 回，前期2 回，本期不新增；
110 千伏出线：终期12 回，前期11 回，本期不新增；
10 千伏出线：终期30 回，前期10 回，本期新增2 回；
10 千伏并联电容器:终期12×8Mvar，前期4×8Mvar，本期新增4×8Mvar。
10 千伏限流电抗器：终期3×1 组，前期1 组，本期1 组。该站维持前期GIS 布置。

（二）系统及电气二次部分
建设配套二次系统及通信部分。
    六、项目总投资和资金来源：该项目静态总投资2583万元，动态总投资2605万元。广西电网有限责任公司作为项目法人出资521万元（占动态投资的20%），其余2084万元由广西电网有限责任公司向商业银行贷款解决。
七、工程建设及运行应满足国家环保标准，在技术方案和导线、材料选择等方面要充分考虑节能的因素，采取有效措施节能降耗，采用节能、降耗、节水、环保的先进技术设备和产品，满足国家节能要求。加强施工、运营期间的组织管理，把环境和生态保护、集约和节约用地、节能减排以及各项安全措施等工作落实到位。根据《国家发展改革委关于印发〈不单独进行节能审查的行业目录〉的通知》（发改环资规〔2017〕1975号）文件及《广西壮族自治区固定资产投资项目节能审查办法的通知（桂发改环资[2017]635号）》文件的规定，本项目不再单独进行节能审查。
八、请项目建设单位严格执行国家及自治区有关招标投标的规定，按照本批复所附《项目招标核准意见表》的要求，依法开展项目招标工作。

九、按照相关法律、行政法规的规定，核准项目的相关依据是《关于玉林市陆川县220 千伏同心变电站扩建工程可行性研究调整报告的批复》（桂电规划〔2023〕140 号），《中华人民共和国国有土地使用证》（陆国用（2012）第0200 号）。

十、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，出具是否同意变更的书面决定。

十一、请项目建设单位在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理安全生产、环评等相关报建手续。

十二、项目予以核准决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请项目建设单位在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，延期最长不超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

附件：招标核准意见表

　　　　　　　　　　　　玉林市发展和改革委员会

　2023年8月18日

（自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-2328688；自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-12388。收信地址：自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编：530028）

	公开属性：主动公开

	玉林市发展和改革委员会           2023年8月18日 印发

	
	


附件:

招标核准意见表

项目名称：220千伏同心变电站扩建工程
	名称
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式

	
	全部

招标
	部分

招标
	自行

招标
	委托

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	

	勘察
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	设计
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	建筑

工程
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	安装

工程
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	监理
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	设备
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	重要

材料
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	其他
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	审批部门核准意见说明：  

根据《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）（2018年发布）、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（2015年修订版）的有关规定及项目业主申请意见核定本工程招标具体方案。

2023年8月18日




PAGE  
- 5 -

