	玉发改许可〔2024〕15号


玉林市发展和改革委员会关于玉林市城区防洪排涝提升项目——五里沟上游（城北片区、中

心片区）雨水整治工程初步设计的批复
玉林市住房和城乡建设局：

报来《玉林市住房和城乡建设局关于报审玉林市城区防洪排涝提升项目——五里沟上游（城北片区、中心片区）雨水整治工程初步设计的函》（玉住建函〔2024〕31号）及相关材料已收悉,该项目初步设计由玉林市建筑设计院有限公司编制完成。经研究，现批复如下：

一、为进一步补齐玉林城区雨污排水管网建设短板，进一步完善排水系统，提升城区排水防涝能力，减少污水溢流，提升玉林城区水环境质量，原则同意经广西方胜工程咨询有限责任公司组织专家评审通过的《玉林市城区防洪排涝提升项目——五里沟上游（城北片区、中心片区）雨水整治工程初步设计（修订版）及概算》。
二、项目代码: 2310-450900-04-01-256088。

三、项目业主：玉林市住房和城乡建设局。

四、建设地点：玉林市玉州区。

五、建设规模及主要内容：（1）对五里沟上游农灌渠(腾扬村一碧桂园段)进行清淤约8280 立方米,对民主北路、嘉禾商城北侧错接、漏接、混接管道进行改造，新建排水管共344米。（2）将吉泉渠(二环北路至教育东路段)原排水明沟改为排水箱涵，新建雨水渠长 227米，雨水管长42米,在水渠东南侧设置一条dn400的排水管 245米,新建DN100～DN200的排水管38.0米。（3）在万昌东方水岸至江滨路段道路两侧新建dn500的排水管约 322米，新建 dn400～dn1000排水管长度约77米，新建雨水渠长度约261米，新建dn300、dn800 雨水管长约137米，在排出口前设置一座闸门。（4）沿沙圳江(星火路至民主北路段)南侧建设一条dn500～dn1000的排水管约1421米新建dn400～dn1200的排水管172米。（5）对东明村的排水明沟改为暗沟，管 (渠)总长约247米, 新建dn100～dn500的排水管166米。建设内容主要包括清淤工程、排水工程、围堰工程、道路破除和修复工程等相关工程。

项目总投资和资金来源：项目概算总投资2729.02万元。其中：工程费用2309.67万元，工程建设其他费用339.86万元，基本预备费79.49万元。资金来源为上级资金及市本级财政资金多渠道筹措解决。

请据此批复开展施工图设计等工程报建工作，按照厉行节约的原则，进一步优化细化设计、投资、安全生产、交通组织等各项方案，在确保质量安全的基础上，严格控制工程投资和造价水平，项目具备法定建设条件后方可开工建设，所需建设资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。严禁以债务性资金代替财政资金，不得新增政府隐性债务。严格落实质量安全责任，做好设计、建设、运营全过程管理，确保质量安全。增强风险意识，完善防洪、防灾、消防、人防、应急等安全措施，强化应对洪涝灾害等极端情况的安全防护能力和应急响应能力。其他未详事项严格按照有关法律法规和规章执行。

附件：玉林市城区防洪排涝提升项目——五里沟上游（城北片区、中心片区）雨水整治工程总投资概算表

              玉林市发展和改革委员会

                 2024年2月20日

（自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-2328688；自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-12388。收信地址：自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪

检监察组，邮编：530028）

	公开属性：主动公开

	玉林市发展和改革委员会           2024年2月20日 印发

	
	


附件

总投资概算表

项目名称：玉林市城区防洪排涝提升项目——五里沟上游（城北片区、中心片区）雨水整治工程
	序号
	工程或费用
	概算造价(万元)

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备及工器具购置
	其它费用
	合计

	一
	第一部分 工程费用
	2309.67
	
	
	
	2309.67 

	1
	玉林市玉州区五里沟上游农灌渠整治项目
	143.95 
	
	
	
	143.95 

	2
	玉林市吉泉渠（二环北路至教育东路段）整治项目
	236.07 
	
	
	
	236.07 

	3
	玉林市金玉路延长线(万昌东方水岸至江滨路段)整治项目
	759.99
	
	
	
	759.99

	4
	玉林市玉州区沙圳江(星火路至民主北路段)整治项目
	927.72 
	
	
	
	927.72 

	5
	玉林市玉州区东明村排水沟整改项目
	241.94
	
	
	
	241.94

	二
	第二部分:工程建设其他费用
	
	
	
	339.86 
	339.86 

	1
	建设管理费
	
	
	
	132.97
	132.97

	1.1
	建设单位管理费
	
	
	
	44.63
	44.63

	1.2
	工程监理费
	
	
	
	49.23
	49.23

	1.3
	施工图审查费
	
	
	
	4.62
	4.62

	1.4
	招标代理服务费
	
	
	
	8.39
	8.39

	1.4.1
	工程招标代理费
	
	
	
	7.01
	7.01

	1.4.2
	监理服务招标代理服务费
	
	
	
	0.47
	0.47

	1.4.3
	勘察设计费服务招标代理服务费
	
	
	
	0.91
	0.91

	1.5
	项目实施阶段全过程造价咨询费
	
	
	
	26.1
	26.1

	2
	项目前期工作咨询费
	
	
	
	13.37
	13.37

	2.1
	编制项目建议书
	
	
	
	4.42
	4.42

	2.1
	编制可研报告
	
	
	
	8.95
	8.95

	3
	勘察设计费
	
	
	
	96.33
	96.33

	3.1
	工程勘察费
	
	
	
	23.1
	23.1

	3.2
	工程设计费
	
	
	
	73.23
	73.23

	4
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	23.1
	23.1

	5
	建设工程检验试验费
	
	
	
	23.1
	23.1

	6
	水土保持设施补偿费
	
	
	
	3.3
	3.3

	7
	水土保持编制费
	
	
	
	5.3
	5.3

	8
	建设用地费
	
	
	
	42.39
	42.39

	三
	第三部分:预备费
	
	
	
	79.49
	79.49

	1
	基本预备费
	
	
	
	79.49
	79.49

	四
	建设项目总投资
	
	
	
	
	2729.02




