玉发改许可〔2025〕94号

玉林市发展和改革委员会关于玉林市

第十五中学-4#学生宿舍楼工程

项目初步设计的批复

玉林市第十五中学：

你单位报来《关于审批玉林市第十五中学-4#学生宿舍楼工程项目初步设计的申请书》及相关材料收悉。我委委托第三方评估机构审查后，经研究，现批复如下：

一、项目名称：玉林市第十五中学-4#学生宿舍楼工程项目。

二、项目代码：2412-450900-04-01-684979。

三、项目建设规模及内容：新建4#学生宿舍楼，建筑占地面积514.69平方米，地上6层，地下1层，总建筑面积3569.9平方米，其中：地上建筑面积3070.19平方米，地下建筑面积499.71平方米。主要建设内容为土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、电梯工程等。

四、原则同意初步设计方案中确定的总平面、建筑、结构、给排水、消防、电气等工程设计方案。

五、项目总投资及资金来源：项目概算总投资为1399.97 万元，工程费用1207.64万元，工程建设其他费用151.55万元，预备费40.78万元。资金来源为申请上级资金、地方财政资金等多渠道解决。

六、初步设计及概算批复核定后，项目实行限额设计，施工图设计（含装修设计）应当符合初步设计，项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

七、请据此批复在下阶段进一步优化设计，并按规定程序办理报建、开工手续。不符合有关法律、行政法规规定的建设条件的，不得开工建设。所需建设资金要确保落实到位，不得由施工单位垫资建设，不得拖欠农民工工资和造成企业欠款。严格落实项目实施安全责任，做好设计、建设、运营全过程管理，增强风险意识，完善防洪、防灾、消防、人防、应急等安全措施。其他未详事项严格按照有关法律法规和规章执行。

八、根据《玉林市本级教育系统投资项目代建管理工作方案》（玉市教〔2025〕2号）的精神，该项目属于代建制适用范围，请你单位按文件精神执行。

附件：总投资概算表

玉林市发展和改革委员会

2025年11月13日

公开属性：主动公开

玉林市发展和改革委员会 2025年11月13日 印发

附件

总投资概算表

项目名称：玉林市第十五中学-4#学生宿舍楼工程项目（2412-450900-04-01-684979）

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | 合计 |
| 一 | 工程费用 | 939.96 | 267.68 | 0.00 | 0.00 | 1207.64 |
| 1 | 4#学生宿舍楼地下部分 | 224.19 | 48.00 |  |  | 272.19 |
| 1.1 | 土建工程 | 213.49 |  |  |  | 213.49 |
| 1.2 | 装饰装修工程 | 10.70 |  |  |  | 10.70 |
| 1.3 | 电气工程 |  | 8.45 |  |  | 8.45 |
| 1.4 | 给排水工程 |  | 25.02 |  |  | 25.02 |
| 1.5 | 暖通工程 |  | 5.91 |  |  | 5.91 |
| 1.6 | 消防工程 |  | 8.62 |  |  | 8.62 |
| 2 | 4#学生宿舍楼地上部分 | 715.77 | 189.68 |  |  | 905.45 |
| 2.1 | 土建工程 | 389.90 |  |  |  | 389.90 |
| 2.2 | 装饰装修工程 | 325.87 |  |  |  | 325.87 |
| 2.3 | 电气工程 |  | 64.07 |  |  | 64.07 |
| 2.4 | 给排水工程 |  | 95.83 |  |  | 95.83 |
| 2.5 | 暖通工程 |  | 1.61 |  |  | 1.61 |
| 2.6 | 消防工程 |  | 28.17 |  |  | 28.17 |
| 3 | 电梯工程 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 151.55 | 151.55 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 75.96 | 75.96 |
| 1.1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 25.01 | 25.01 |
| 1.2 | 工程监理费 |  |  |  | 32.05 | 32.05 |
| 1.3 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 2.42 | 2.42 |
| 1.4 | 消防审查费 |  |  |  | 0.21 | 0.21 |
| 1.5 | 勘察审查费 |  |  |  | 0.90 | 0.9 |
| 1.6 | 招标代理服务费 |  |  |  | 4.58 | 4.58 |
| 1.6.1 | 工程招标代理服务费（工程招标） |  |  |  | 4.58 | 4.58 |
| 1.7 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 10.79 | 10.79 |
| 1.7.1 | 招标控制价编制费 |  |  |  | 4.52 | 4.52 |
| 1.7.2 | 竣工结算审查费 |  |  |  | 6.27 | 6.27 |
| 2 | 项目前期工作咨询费 |  |  |  | 13.12 | 13.12 |
| 2.1 | 编制项目建议书 |  |  |  | 2.56 | 2.56 |
| 2.2 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 5.76 | 5.76 |
| 2.3 | 可研评审费 |  |  |  | 2.40 | 2.4 |
| 2.4 | 初步设计评审费 |  |  |  | 2.40 | 2.4 |
| 3 | 勘察设计费 |  |  |  | 34.09 | 34.09 |
| 3.1 | 工程设计费 |  |  |  | 25.50 | 25.50 |
| 3.2 | 工程勘察费(初步勘察及详细勘察) |  |  |  | 6.04 | 6.04 |
| 3.3 | 绿色建筑设计费 |  |  |  | 2.55 | 2.55 |
| 4 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 6.04 | 6.04 |
| 5 | 其他费用 |  |  |  | 22.34 | 22.34 |
| 5.1 | 检验试验费 |  |  |  | 12.08 | 12.08 |
| 5.2 | 建筑垃圾消纳费 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 5.3 | 建设工程保险费 |  |  |  | 3.62 | 3.62 |
| 5.4 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 5.64 | 5.64 |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 40.78 | 40.78 |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 40.78 | 40.78 |
| 四 | 建设项目总投资 |  |  |  |  | 1399.97 |