玉发改许可〔2025〕116号

玉林市发展和改革委员会关于玉林高中

第三附属中学项目初步设计的批复

玉林市教育局：

你单位报来《关于申请审批玉林高中第三附属中学项目初步设计的函》及相关材料收悉。我委委托第三方评估机构审查后，经研究，现批复如下：

- 一、项目名称：玉林高中第三附属中学项目。

- 二、项目代码：2506-450900-04-01-765070。

- 三、项目建设规模及内容：项目拟规划总用地面积39381.10平方米,其中:拟规划用地红线面积33350.73 平方米，规划城市道路用地面积6030.37平方米。项目拟设置24个教学班，学位规模为1200人。项目总建筑占地面积5432.11平方米，总建筑面积23500.18平方米，其中:教学综合楼建筑占地面积1817.49平方米，地上五层，建筑面积9192.33平方米；1#女生宿舍楼建筑占地面积818.47平方米，地上六层，地下一层，建筑面积5275.50平方米(地上建筑面积4705.68 平方米、地下建筑面积569.82平方米)；2#男生宿舍楼建筑占地面积806.97平方米，地上六层，建筑面积4676.17平方米；食堂兼风雨球场建筑占地面积1391.04平方米，地上三层，建筑面积4050.04平方米；看台及主席台建筑占地面积454.00平方米，建筑面积162.00平方米；单层西校门48.14平方米，单层北校门96.00平方米。配套建设挡土墙、围墙、硬化及铺装、绿化、给排水、电气、300m环形运动场、篮球场、排球场、充电桩等室外相关附属工程，外接市政水、电等工程，教学、生活等设备购置，以及校园监控系统等。

四、原则同意初步设计方案中确定的总平面、建筑、结构、给排水、消防、电气、暖通等工程设计方案。

- 五、项目总投资及资金来源：项目概算总投资为15294.89万元，工程费用9616.05万元，工程建设其他费用5020.21万元（包含建设用地费4174万元），基本预备费658.63万元。资金来源：拟通过申请上级资金和玉林市本级财政资金等渠道筹措解决。

- 六、初步设计及概算批复核定后，项目实行限额设计，施工图设计（含装修设计）应当符合初步设计，项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

七、请据此批复在下阶段进一步优化设计，并按规定程序办理报建、开工手续。不符合有关法律、行政法规规定的建设条件的，不得开工建设。所需建设资金要确保落实到位，不得由施工单位垫资建设，不得拖欠农民工工资和造成企业欠款。严格落实项目实施安全责任，做好设计、建设、运营全过程管理，增强风险意识，完善防洪、防灾、消防、人防、应急等安全措施。其他未详事项严格按照有关法律法规和规章执行。

八、根据《玉林市本级教育系统投资项目代建管理工作方案》（玉市教〔2025〕2号）的精神，该项目属于代建制适用范围，请你单位按文件精神执行。

附件：总投资概算表

玉林市发展和改革委员会

2025年12月30日

公开属性：此件公开发布

玉林市发展和改革委员会 2025年12月30日 印发

| 总投资概算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：玉林高中第三附属中学项目（2506-450900-04-01-765070） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  |  |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | 合计 |
| 一 | 工程费用 | 7734.91 | 1498.39 | 382.75 |  | 9616.05 |
| 1 | 场地平整 | 483.55 |  |  |  | 483.55 |
| 1.1 | 场地平整 | 483.55 |  |  |  | 483.55 |
| 2 | 教学综合楼 | 2334.67 | 209.02 |  |  | 2543.69 |
| 2.1 | 建筑装饰装修工程 | 2334.67 |  |  |  | 2334.67 |
| 2.2 | 安装工程 |  | 209.02 |  |  | 209.02 |
| 3 | 1#女生宿舍楼 | 1274.94 | 297.73 |  |  | 1572.67 |
| 3.1 | 地上部分建筑装饰装修工程 | 1026.19 |  |  |  | 1026.19 |
| 3.2 | 地上部分安装工程 |  | 245.44 |  |  | 245.44 |
| 3.3 | 地下室建筑装饰装修工程 | 248.75 |  |  |  | 248.75 |
| 3.4 | 地下室内给排水工程 |  | 52.29 |  |  | 52.29 |
| 4 | 2#男生宿舍楼 | 1251.00 | 241.89 |  |  | 1492.89 |
| 4.1 | 建筑装饰装修工程 | 1251.00 |  |  |  | 1251.00 |
| 4.2 | 安装工程 |  | 241.89 |  |  | 241.89 |
| 5 | 食堂兼风雨球场 | 969.49 | 260.96 |  |  | 1230.45 |
| 5.1 | 建筑装饰装修工程 | 969.49 |  |  |  | 969.49 |
| 5.2 | 给排水与电气工程 |  | 215.04 |  |  | 215.04 |
| 5.3 | 消防工程 |  | 45.92 |  |  | 45.92 |
| 6 | 大门 | 72.49 |  |  |  | 72.49 |
| 6.1 | 西校门 | 24.34 |  |  |  | 24.34 |
| 6.2 | 北校门 | 48.15 |  |  |  | 48.15 |
| 7 | 室外配套工程 | 1048.77 | 488.79 |  |  | 1537.56 |
| 7.1 | 室外给排水工程 |  | 149.79 |  |  | 149.79 |
| 7.2 | 室外电气工程 |  | 178.35 |  |  | 178.35 |
| 7.3 | 室外绿化工程 | 93.53 |  |  |  | 93.53 |
| 7.4 | 室外硬化及铺装工程 | 238.42 |  |  |  | 238.42 |
| 7.5 | 300m环形运动场 | 311.96 |  |  |  | 311.96 |
| 7.6 | 篮球场 | 38.16 |  |  |  | 38.16 |
| 7.7 | 排球场 | 6.27 |  |  |  | 6.27 |
| 7.9 | 挡土墙工程 | 84.03 |  |  |  | 84.03 |
| 7.1 | 围墙工程 | 168.66 |  |  |  | 168.66 |
| 7.11 | 看台及主席台 | 85.90 |  |  |  | 85.90 |
| 7.12 | 充电桩 |  | 24.13 |  |  | 24.13 |
| 7.13 | 变压器及柴油发电机 |  | 136.52 |  |  | 136.52 |
| 7.14 | 市政管网配套接入费 | 21.84 |  |  |  | 21.84 |
| 8 | 电梯 |  |  | 46.09 |  | 46.09 |
| 9 | 教学设备采购 |  |  | 189.00 |  | 189.00 |
| 10 | 生活设备采购 |  |  | 97.66 |  | 97.66 |
| 11 | 校园监控系统 |  |  | 50.00 |  | 50.00 |
| 12 | 河道治理工程费用 | 300.00 |  |  |  | 300.00 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 5020.21 | 5020.21 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 355.38 | 355.38 |
| 1.1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 149.71 | 149.71 |
| 1.2 | 施工图设计文件审查服务费用 |  |  |  | 10.69 | 10.69 |
| 1.2.1 | 建设审查 |  |  |  | 9.30 | 9.30 |
| 1.2.2 | 消防审查 |  |  |  | 1.39 | 1.39 |
| 1.3 | 招标代理服务费 |  |  |  | 14.53 | 14.53 |
| 1.3.1 | 服务招标 |  |  |  | 2.45 | 2.45 |
| 1.3.2 | EPC总承包招标 |  |  |  | 9.18 | 9.18 |
| 1.3.3 | 货物招标 |  |  |  | 2.90 | 2.90 |
| 1.4 | 全过程造价咨询（自项目立项阶段起） |  |  |  | 62.08 | 62.08 |
| 1.5 | 工程监理费 |  |  |  | 118.37 | 118.37 |
| 2 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 20.51 | 20.51 |
| 2.1 | 编制项目建议书 |  |  |  | 6.82 | 6.82 |
| 2.2 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 13.69 | 13.69 |
| 3 | 勘察设计费 |  |  |  | 201.64 | 201.64 |
| 3.1 | 勘察费 |  |  |  | 69.25 | 69.25 |
| 3.1.1 | 初步勘察及详细勘察 |  |  |  | 13.85 | 13.85 |
| 3.1.2 | 施工勘察 |  |  |  | 55.40 | 55.40 |
| 3.2 | 设计费 |  |  |  | 132.39 | 132.39 |
| 3.2.1 | 方案设计 |  |  |  | 22.51 | 22.51 |
| 3.2.2 | 初步设计 |  |  |  | 50.30 | 50.30 |
| 3.2.3 | 施工图设计 |  |  |  | 59.58 | 59.58 |
| 4 | 编制环境影响报告表 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 5 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 57.70 | 57.70 |
| 6 | 工程保险费 |  |  |  | 28.85 | 28.85 |
| 7 | 检验试验费 |  |  |  | 144.24 | 144.24 |
| 8 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 9 | 测绘费 |  |  |  | 1.14 | 1.14 |
| 10 | 地质灾害危险性评价费 |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 11 | 特种设备检验检测费 |  |  |  | 1.74 | 1.74 |
| 12 | 土壤污染检测费 |  |  |  | 12.01 | 12.01 |
| 13 | 建设用地费 |  |  |  | 4174.00 | 4174.00 |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 658.63 | 658.63 |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 658.63 | 658.63 |
| 四 | 建设项目总投资 |  |  |  |  | 15294.89 |