玉发改许可〔2026〕22号

玉林市发展和改革委员会关于博白射广嶂风电场四期工程项目110KV送出线路工程

核准的批复

博白县发展和改革局：

报来《博白县发展和改革局关于核准博白射广嶂风电场四期工程项目110KV送出线路工程的请示》（博发改报〔2025〕204号）及相关材料收悉。经研究，现将该项目核准批复如下：

一、为解决博白射广嶂风电场四期项目电力送出的需求，促进清洁能源的发展。依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》《企业投资项目核准和备案管理办法》，原则同意建设博白射广嶂风电场四期工程项目110KV送出线路工程。

二、项目代码：2510-450900-04-05-325422。

三、项目建设单位：广西博白射广嶂风力发电有限公司。

- 四、项目建设地点：博白县东平镇、新田镇。

五、项目建设规模及主要内容：

线路起自射广嶂四期升压站，终至110kV东平站，新建110kV线路总长度约为15.15km，采用架空型式单回路建设，截面原则上不低于185mm²。

六、项目总投资和资金来源：项目静态投资1767万元，动态投资1792万元。由项目建设单位负责筹措。其中项目资本金358.4万元（占动态投资的20%），由项目单位以自有资金出资解决，其余资金通过申请银行贷款等方式解决。

七、工程建设及运行应满足国家环保标准，在技术方案和导线、材料选择等方面要充分考虑节能的因素，采取有效措施节能降耗，采用节能、降耗、节水、环保的先进技术设备和产品，满足国家节能要求。加强施工、运营期间的组织管理，把环境和生态保护、集约和节约用地、节能减排以及各项安全措施等工作落实到位。严格执行主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投入运行的规定。根据《国家发展改革委关于印发〈不单独进行节能审查的行业目录〉的通知》（发改环资规〔2017〕1975号）文件的规定，本项目不再单独进行节能审查。

八、本项目招标范围包括项目勘察、设计、监理、建筑工程、安装工程、主要设备及材料的采购。工程招标活动请项目建设单位严格执行国家及自治区有关招标投标有关规定组织实施，按照本批复所附《项目招标核准意见表》的要求，依法开展项目招标工作。

九、按照相关法律、行政法规的规定，核准项目的相关依据是玉林市自然资源局出具《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第4509232026XS0001号）、《博白县人民政府办公室<关于征求博白射广嶂风 电 场 四 期 工 程 项 目110KV 送出线路工程路径走向意见的函>的复函》《广西电网有限责任公司关于博白射广嶂风电场四期工程接人系统专题研究有关意见的函》（桂电函〔2025〕157号）。

十、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，出具是否同意变更的书面决定。

十一、请项目建设单位在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

十二、项目建设单位要切实抓好建设安全管理工作，严格执行国家安全生产法律法规及行业规章制度，确保安全生产责任落实到位，杜绝发生安全事故；并严格按照《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》（国能函安全〔2020〕39号）和国家能源局有关规定，及时向电力质监机构办理质量监督注册手续、自觉接受质量监督检查。

十三、项目业主应切实履行安全生产主体责任，做好施工安全管理和工程质量管控等各项工作，有效防范安全生产和质量事故的发生。

十四、项目予以核准决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请项目建设单位在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，延期最长不超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

附件：1、招标事项核准意见表

2、电力项目安全管理和质量管控事项告知书

玉林市发展和改革委员会

2026年2月2日

| 公开属性：主动公开 |  |
| --- | --- |
| 玉林市发展和改革委员会 2026年2月2日 印发 |  |

附件1

招标核准意见表

项目名称：博白射广嶂风电场四期工程项目110kV送出线路工程项目

| 名称 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 勘察 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 设计 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 建筑 工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 安装 工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 监理 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 设备 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 重要 材料 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 审批部门核准意见说明： 根据《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）（2018年发布）、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（2015年修订版）的有关规定及项目业主申请意见核定本工程招标具体方案。 2026年2月2日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

电力项目安全管理和质量管控事项告知书

广西博白射广嶂风力发电有限公司:

为了进一步加强电力项目的安全管理,有效防范安全生产和质量事故,现就你单位博白射广嶂风电场四期工程项目110kV送出线路工程项目施工安全和质量管控应重点注意的事项告知如下。

一、严格按照《安全生产法》(中华人民共和国主席令第88号）、《电力安全生产监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第21号）、《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第28号）和《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）等有关法律、法规和标准的规定和要求,切实落实企业安全生产主体责任。

二、应当按要求设置项目安全生产管理机构,配备安全生产管理人员。

三、应当开展安全生产教育培训。

四、应当严格落实安全生产投入。

五、应当按要求建立工程分包管控制度和措施,禁止施工单位转包或违法分包工程。

六、应当组织开展安全风险管控和隐患排查治理工作。

七、应当严格落实应急管理及事故处置措施,及时如实报告生产安全事故。

八、严格按照《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》(国能函安全〔2020〕39号)等有关文件的规定和要求,开工前必须办理工程质量监督注册手续,并做好工程质量管控各项工作。

若发生违反上述事项的行为,有关部门将依照相关法律、法规和政策规定进行处罚,并将处罚信息纳入被处罚单位的信用记录。

告知人:玉林市发展和改革委员会

被告知单位: 广西博白射广嶂风力发电有限公司

2026年2月2日